| ## UBND TỈNH TUYÊN QUANG ## SỞ XÂY DỰNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuyên Quang, ngày 19 tháng 5 năm 2026 |
| --- | --- |

BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo đã tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

1. Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã xin ý kiến góp ý: 146 đơn vị. Tổng số ý kiến nhận được: 47/144 ý kiến.

2. Kết quả cụ thể như sau:

| STT | CHÍNH SÁCH HOẶC NHÓM VẤN ĐỀ, ĐIỀU KHOẢN | CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA GÓP Ý | NỘI DUNG GÓP Ý | NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh |  | (Văn bản số 952/MTTQ-BTT ngày 17/5/2026) |  |
| 1.1 | Về căn cứ pháp lý |  | - Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung căn cứ pháp lý Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ. - Đề nghị rà soát các căn cứ ban hành Quyết định để lược bỏ văn bản sẽ hết hiệu lực như căn cứ thứ ba: Luật Xây dựng năm 2014… sẽ hết hiệu lực từ 01/7/2026 theo quy định của Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 trùng với khoảng thời gian UBND tỉnh ban hành Quyết định này. | Đã tiếp thu chỉnh sửa |
| 1.2 | Về tên gọi dự thảo Quyết định |  | Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát quy định của pháp luật hiện hành để chỉnh sửa tên gọi dự thảo Quyết định thành: “Quyết định ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”nhằm bảo đảm thống nhất với thuật ngữ, phạm vi điều chỉnh và quy định chuyên ngành hiện hành | Đề nghị giữ nguyên theo dự thảo: tên gọi Quyết định được giữ theo định hướng quản lý hiện nay của địa phương và phạm vi nội dung định mức đang xây dựng. - Về cụm từ đô thị “tỉnh Tuyên Quang” cơ quan soạn thảo sửa thành “đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” |
| 1.3 | Nơi nhận |  | Đề nghị bổ sung các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh vào thành phần “Nơi nhận” của Quyết định. | Đã tiếp thu, chỉnh sửa |
| 2 | Hiệp hội doanh nghiệp |  | (Văn bản số 140/CV-HH ngày 12/5/2026) |  |
| 2.1 |  |  | Đối với dự thảo Quyết định |  |
|  | Điều 1: |  | Đề nghị chỉnh lý theo hướng chặt chẽ hơn: Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang để làm cơ sở lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý chi phí, xây dựng phương án giá, đặt hàng, đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán chi phí dịch vụ thoát nước theo quy định của pháp luật. | Đề nghị giữ nguyên theo dự thảo: Lý do các nội dung liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý chi phí, xây dựng phương án giá, đặt hàng, đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán chi phí dịch vụ thoát nước thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành |
|  | Điều 2 - Quy định chuyển tiếp |  | - Đối với hợp đồng cung ứng dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đã ký kết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, dự toán, phương án giá hoặc đơn giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận điều chỉnh và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật. - Đối với các gói thầu, hồ sơ đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo hồ sơ, kế hoạch đã được phê duyệt; trường hợp cần thiết thì rà soát, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với Quyết định này nhưng không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ. - Khối lượng dịch vụ đã thực hiện, đã nghiệm thu trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được thanh toán, quyết toán theo dự toán, đơn giá, phương án giá hoặc hợp đồng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các hợp đồng cung ứng dịch vụ đã ký kết trước ngày Quyết định có hiệu lực; các gói thầu, hồ sơ đặt hàng, giao nhiệm vụ đã phát hành hoặc phê duyệt; khối lượng dịch vụ đã thực hiện, đã nghiệm thu nhưng chưa thanh | Đề nghị giữ nguyên theo dự thảo: Lý do Quy định tại Điều 2 của dự thảo Quyết định đã quy định rõ theo quy định của pháp luật. |
| 2.2 |  |  | Dự thảo Tờ trình |  |
| - | Về sự cần thiết ban hành Quyết định |  | Đề nghị bổ sung Việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật còn nhằm tạo lập căn cứ minh bạch, thống nhất để các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức cung ứng dịch vụ thoát nước chủ động xây dựng phương án chi phí, phương án giá, tham gia đặt hàng, đấu thầu hoặc ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ công. Qua đó hạn chế tình trạng áp dụng thiếu thống nhất, giảm rủi ro phát sinh tranh chấp trong nghiệm thu, thanh toán, quyết toán; đồng thời tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung ứng dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị. | Đề nghị giữ nguyên theo dự thảo. Lý do dự thảo Tờ trình đã thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định |
| - | Về cơ sở pháp lý |  | Đề nghị rà soát toàn bộ căn cứ pháp lý để bảo đảm còn hiệu lực tại thời điểm trình ban hành, nhất là các luật, nghị định, thông tư được viện dẫn có thời điểm ban hành, sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn 2025-2026. | Đã tiếp thu và chỉnh sửa. |
| - | Về cơ sở thực tiễn: |  | Đề nghị làm rõ các nội dung sau: Thứ nhất, công suất thiết kế và công suất vận hành thực tế của trạm xử lý nước thải, trạm bơm nước thải được dùng làm cơ sở xây dựng định mức. Thứ hai, công nghệ xử lý nước thải, mức độ tự động hóa, nhu cầu nhân công, hóa chất, điện năng. Thứ ba, đặc điểm địa hình, khoảng cách thu gom, số lượng trạm bơm, lưu lượng nước thải bình quân, lưu lượng giờ cao điểm, tác động mùa mưa, mùa khô. Thứ tư, sự khác biệt giữa đô thị Tuyên Quang, Hà Giang và các đô thị khác trong tỉnh để xác định định mức có áp dụng đồng nhất hay cần hệ số điều chỉnh. Nếu chưa bổ sung được đầy đủ số liệu, đề nghị trong Tờ trình nêu rõ đây là định mức bước đầu, áp dụng cho các công tác đã có đủ cơ sở thực tiễn; đồng thời giao Sở Xây dựng tiếp tục thu thập, thống kê dữ liệu vận hành trong quá trình thực hiện để trình điều chỉnh khi cần thiết. | Đề nghị giữ nguyên theo dự thảo: Lý do Định mức được xây dựng trên cơ sở kế thừa Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành hệ thống thoái nước và xử lý nước thải đô thị thành phố Hà Giang. Trong đó, các hao phí về điện năng được tiếp tục xác định bằng 60% công suất hoạt động tối đa của trạm xử lý nước thải và các trạm bơm nước thải. Trong quá trình hoạt động, đề nghị đơn vị quản lý vận hành thu thập, thống kê các số liệu cần thiết để xây dựng và điều chỉnh định mức cho phù hợp với thực tế. |
| - | Về mục đích và quan điểm xây dựng văn bản |  | Đề xuất bổ sung: Bảo đảm định mức được xây dựng theo nguyên tắc công khai, minh bạch, có căn cứ kỹ thuật, có khả năng kiểm chứng bằng số liệu vận hành thực tế; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đơn vị cung ứng dịch vụ trong lập dự toán, xây dựng phương án giá, tham gia đặt hàng, đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán chi phí dịch vụ thoát nước | Đề nghị giữ nguyên theo dự thảo. Lý do dự thảo Tờ trình đã thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định. |
| 2.3 |  |  | Ý kiên về thuyết minh và Định mức |  |
| - | Về thuyết minh định mức và phương pháp xây dựng định mức |  | - Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thuyết minh rõ cơ sở của tỷ lệ 60% này. Cần nêu rõ tỷ lệ này được xác định theo số liệu vận hành thực tế, theo công suất bình quân, theo thiết kế kỹ thuật hay theo kinh nghiệm vận hành. Nếu không làm rõ, khi lập giá dịch vụ hoặc quyết toán chi phí, doanh nghiệp và cơ quan thanh toán có thể phát sinh tranh luận về việc hao phí điện năng thực tế cao hơn hoặc thấp hơn định mức. - Đề nghị bổ sung quy định: Trường hợp điều kiện vận hành thực tế có sự khác biệt lớn về công nghệ xử lý, công suất vận hành, lưu lượng nước thải, chiều cao cột áp bơm, số giờ vận hành, địa hình, khoảng cách thu gom, mức độ tự động hóa hoặc yêu cầu kỹ thuật, môi trường so với điều kiện xây dựng định mức thì đơn vị quản lý, vận hành có trách nhiệm tổng hợp số liệu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung định mức hoặc lập định mức dự toán riêng theo quy định. | Đề nghị giữ nguyên theo dự thảo. Lý do Định mức được xây dựng trên cơ sở kế thừa Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành hệ thống thoái nước và xử lý nước thải đô thị thành phố Hà Giang. Trong đó, các hao phí về điện năng được tiếp tục xác định bằng 60% công suất hoạt động tối đa của trạm xử lý nước thải và các trạm bơm nước thải. Trong quá trình hoạt động, đề nghị đơn vị quản lý vận hành thu thập, thống kê các số liệu cần thiết để xây dựng và điều chỉnh định mức cho phù hợp với thực tế. |
| - | Về chi phí chưa bao gồm trong định mức |  | Đề nghị bổ sung quy định rõ: Các chi phí chưa bao gồm trong định mức như sửa chữa, thay thế thiết bị, bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng lớn, quan trắc môi trường, phí, lệ phí xả thải, chi phí kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, chi phí an toàn lao động, chi phí xử lý bùn thải và các chi phí bắt buộc khác theo quy định pháp luật được lập, thẩm định, phê duyệt, thanh toán riêng theo quy định hiện hành và theo yêu cầu kỹ thuật của từng công trình. | Đề nghị giữ nguyên theo dự thảo. Lý do các chi phí này thực hiện theo các quy định của pháp luật chuyên ngành |
| - | Về đơn vị tính và phương pháp xác định khối lượng |  | Đề nghị bổ sung: Khối lượng nước thải làm cơ sở áp dụng định mức được xác định theo lưu lượng thực tế qua thiết bị đo đếm được kiểm định, hồ sơ vận hành, nhật ký vận hành, dữ liệu giám sát hoặc phương pháp xác định được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Trường hợp thiết bị đo đếm chưa bảo đảm điều kiện kỹ thuật thì tạm thời xác định theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải hoàn thiện thiết bị đo đếm trong thời hạn phù hợp. | Đề nghị giữ nguyên theo dự thảo. Lý do, cách xác định khối lượng theo quy định của pháp luật chuyên ngành |
| - | Về định mức nhân công |  | - Đề nghị làm rõ cách quy đổi “công” theo ca vận hành, ngày vận hành hay 1000m³ nước thải. Đặc biệt, hệ thống xử lý nước thải thường phải vận hành liên tục, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ, ca đêm, trực sự cố. Nếu không làm rõ, khi lập đơn giá có thể thiếu chi phí nhân công trực ca, bảo vệ, an toàn, vận hành ngoài giờ. - Đề nghị bổ sung thuyết minh: Định mức nhân công đã bao gồm hoặc chưa bao gồm nhân công trực ca, trực ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ, nhân công bảo vệ, nhân công xử lý sự cố thông thường. Trường hợp yêu cầu vận hành liên tục 24/24 giờ hoặc có chế độ trực vận hành đặc thù thì chi phí nhân công được xác định theo phương án tổ chức vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | Đề nghị giữ nguyên theo dự thảo. Lý do các định mức nhân công tính cho 1000m3 nước thải; nhân công tại định mức chỉ quy định cho công tác vận quản lý vận hành trạm xử lý và trạm bơm nức thải. |
| - | Về vật liệu, hóa chất và biến động giá |  | Đề nghị bổ sung: Giá vật liệu, hóa chất, điện năng và các yếu tố chi phí khác khi lập dự toán, phương án giá được xác định theo mặt bằng giá tại thời điểm lập, phù hợp với báo giá hợp lệ, công bố giá, hóa đơn chứng từ, quy định về quản lý giá và quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp giá đầu vào biến động lớn, cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh dự toán, phương án giá hoặc hợp đồng theo quy định. | Đề nghị giữ nguyên theo dự thảo. Lý do Giá vật liệu, máy, thiết bị, … Thực hiện theo các quy định của pháp luật về lập dự toán công trình. |
| - | Về công tác xử lý bùn thải |  | Đề xuất bổ sung vào phần ghi chú: Định mức chưa bao gồm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý bùn thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải, trừ trường hợp nội dung này đã được xác định trong phương án giá, dự toán hoặc hợp đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. | Đã tiếp thu và chỉnh sửa |
| - | Về cơ chế rà soát, điều chỉnh định mức |  | Đề nghị bổ sung: Trong quá trình thực hiện, đơn vị quản lý, vận hành có trách nhiệm ghi chép nhật ký vận hành, thống kê lưu lượng, điện năng, hóa chất, nhân công, sự cố kỹ thuật và các chi phí phát sinh hợp lý, hợp lệ; định kỳ hằng năm gửi Sở Xây dựng tổng hợp. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung định mức khi có biến động lớn hoặc khi điều kiện vận hành thực tế thay đổi. | Đề nghị giữ nguyên theo dự thảo. Lý do công tác rà soát điều chỉnh định mức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. |
| 3 | Về định mức | Công ty cổ phần Môi trường đô thị Hà Giang (Văn bản số 43/CV-CT ngày 11/5/2026) | - Hao phí nhân công dựa trên đơn vị 1.000 m³ nước thải đầu vào thực tế như dự thảo hiện chưa phản ánh đúng đặc thù vận hành của các trạm xử lý có công suất thiết kế nhỏ (ví dụ: Nhà máy XLNT thành phố Hà Giang giai đoạn 1 công suất vận hành 1.500 m³/ngày đêm). Phương pháp này tạo ra rào cản lớn trong việc xác định chính xác chi phí vận hành thực tế, đồng thời gây khó khăn trực tiếp cho đơn vị quản lý trong việc định biên nhân sự túc trực, kiểm soát quy trình và đảm bảo an toàn kỹ thuật tại nhà máy - Đặc thù công tác quản lý, vận hành nhà máy XLNT đòi hỏi phải duy trì nhân sự túc trực 24/7 để kiểm soát quy trình công nghệ và xử lý sự cố kịp thời. đối với nhà máy XLNT công suất nhỏ (dưới 2.000 m³/ngày đêm). Với định mức dự thảo, tổng số công được duyệt không đủ để bố trí nhân sự trực 24/7 theo mô hình 03 ca 04 kíp và không đảm bảo đủ các vị trí việc làm bắt buộc như kỹ sư kỹ thuật và nhân viên hóa nghiệm. Tình trạng này gây áp lực quá tải cho bộ máy vận hành, dễ dẫn đến sai sót kỹ thuật và không đảm bảo các quyền lợi của người lao động - Thay vì áp dụng một định mức cố định trên 1.000 m³, cơ quan soạn thảo có thể xem xét phương án tính toán chi phí vật tư, nhân công vận hành dựa trên đơn vị 01 m³ nước thải; đồng thời bổ sung hệ số điều chỉnh (K) tăng dần đối với các nhà máy có quy mô công suất nhỏ. Việc này nhằm đảm bảo định mức phản ánh chính xác hao phí vật liệu và nguồn lực nhân sự thực tế theo đặc thù quy mô vận hành… | Tiếp thu một phần Cơ quan soạn thảo thống nhất với ý kiến góp ý về việc các nhà máy xử lý nước thải công suất nhỏ vẫn phải duy trì bộ máy vận hành tối thiểu, bố trí nhân sự trực vận hành liên tục để bảo đảm kiểm soát công nghệ, an toàn hệ thống và xử lý sự cố kịp thời. Thực tế vận hành cho thấy, đối với các trạm có công suất nhỏ, nếu chỉ tính hao phí nhân công theo sản lượng nước thải đầu vào thực tế sẽ dẫn đến tổng số công thấp, chưa phản ánh đầy đủ nhu cầu nhân sự tối thiểu cần thiết cho vận hành liên tục theo ca, kíp. Tuy nhiên, việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo đơn vị tính “1.000 m³ nước thải” được kế thừa từ phương pháp lập định mức chuyên ngành hiện hành, đồng thời bảo đảm thuận lợi trong quản lý chi phí, lập dự toán và xác định đơn giá dịch vụ. Do đó, cơ quan soạn thảo chưa điều chỉnh ngay phương pháp tính sang đơn vị “01 m³ nước thải”. Để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tế vận hành, cơ quan soạn thảo tiếp thu theo hướng bổ sung thuyết minh và nguyên tắc áp dụng định mức đối với các công trình có quy mô công suất nhỏ, điều kiện vận hành đặc thù hoặc yêu cầu bố trí nhân sự trực vận hành liên tục 24/24 giờ. Trường hợp thực tế vận hành phát sinh nhu cầu nhân sự lớn hơn định mức ban hành thì đơn vị quản lý, vận hành được tổng hợp số liệu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh hoặc lập định mức riêng theo quy định. Đồng thời, trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi số liệu vận hành thực tế để nghiên cứu, rà soát, bổ sung hệ số điều chỉnh hoặc hoàn thiện định mức cho phù hợp với từng nhóm công suất nhà máy trong giai đoạn tiếp theo. Bổ sung nội dung thuyết minh tại Phụ lục định mức theo hướng: “Đối với các trạm xử lý nước thải có quy mô công suất nhỏ, yêu cầu vận hành liên tục 24/24 giờ hoặc có điều kiện vận hành đặc thù, đơn vị quản lý, vận hành căn cứ điều kiện thực tế, phương án tổ chức vận hành, yêu cầu kỹ thuật và quy định của pháp luật lao động để xác định nhu cầu nhân sự phù hợp; trường hợp cần thiết báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh hoặc lập định mức riêng theo quy định.” |
| 4 | Sở Tư pháp |  | Văn bản số 1363/STP-XDKTVB&THPL ngày 19/5/2026 |  |
| 4.1 |  |  | Căn cứ pháp lý và sự cần thiết | Đã tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo Tờ trình |
| 4.2 |  |  | Đối với dự thảo Quyết định |  |
| - | Thể thức văn bản |  | a) Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ tên cơ quan ban hành “ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG” bên dưới tên dự thảo Quyết định cho phù hợp với Mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. | Đã tiếp thu chỉnh sửa |
| - | Căn cứ pháp lý |  | - Bỏ căn cứ thứ 14 (Đề án số 194/ĐA-UBND) vì căn cứ thứ 14 không phải văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 622 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 78/2025/NĐ-CP) | Đã tiếp thu chỉnh sửa |
| - | Căn cứ pháp lý |  | - Bỏ “ngày, tháng, năm” ban hành của các văn bản và bổ sung các văn bản có liên quan có nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản cho đầy đủ, đồng thời chỉnh sửa các căn cứ pháp lý cho phù hợp với khoản 1 Mục III của mục 1 Phụ lục I3 và Mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP | Đã tiếp thu chỉnh sửa |
| - | Thể thức văn bản |  | - Sau phần căn cứ pháp lý đề nghị bổ sung “Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị tỉnh Tuyên Quang.” cho đầy đủ theo Mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. | Đã tiếp thu chỉnh sửa |
| - | Thể thức văn bản |  | c) Bỏ cụm từ “QUYẾT ĐỊNH:” cho phù hợp với Mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. | Đã tiếp thu chỉnh sửa |
| - | Điều 3 dự thảo |  | d) Điều 3 dự thảo đề nghị: - Chỉnh sửa tên điều thành kiểu chữ đậm. - Khoản 2 bổ sung cụm từ “toàn bộ” trước đoạn “Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND...” cho đầy đủ và chỉnh sửa cụm từ “thoái nước” thành “thoát nước” cho chính xác. - Bổ sung 01 khoản quy định về bãi bỏ danh mục Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND tại Quyết định số 764/QĐ-UBND. | Đã tiếp thu chỉnh sửa |
| - | Nơi nhận |  | đ) Phần nơi nhận đề nghị bổ sung địa chỉ nơi nhận: “Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng; Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; HĐND, UBND các xã, phường; Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang; Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh (đăng tải); Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh (đăng Công báo);” | Đã tiếp thu chỉnh sửa |
| 4.3 |  |  | Đối với dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật |  |
| - | Định mức kinh tế - kỹ thuật |  | a) Đề nghị bổ sung tên cơ quan ban hành, Quốc hiệu, Tiêu ngữ theo Mẫu số 20 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP. | Đã tiếp thu chỉnh sửa |
| - | Định mức kinh tế - kỹ thuật |  | Dự thảo quy định việc xây dựng định mức trên cơ sở kế thừa Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND và hồ sơ của dự án liên quan đến hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thành phố Hà Giang. Tuy nhiên, dự thảo Quyết định để áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sau sắp xếp, do đó đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, đánh giá sự phù hợp của việc kế thừa các định mức, số liệu, thông số kỹ thuật nêu trên với đặc điểm vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn toàn tỉnh để bảo đảm tính khả thi, phù hợp khi tổ chức thực hiện | Đã tiếp thu chỉnh sửa làm rõ trong thuyết minh |
| - | Nội dung khác |  | c) Đối với các nội dung khác đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát đối chiếu với các quy định pháp luật có liên quan để tham mưu, đề xuất nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương cũng như phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. | Đã tiếp thu chỉnh sửa làm rõ trong thuyết minh |
| 5 | Các đơn vị nhất trí với dự thảo |  | Văn bản góp ý | Nội dung góp ý |
| 5.1 | Toàn bộ hồ sơ | Sở Khoa học và Công Nghệ | Số 1497/SKHCN-QLCN&CNg ngày 11/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.2 | Toàn bộ hồ sơ | Sở Giáo dục | Số 1551/SGDĐT-KHTC ngày 14/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.3 | Toàn bộ hồ sơ | Sở Công Thương | Số 1698/SCT-CN ngày 08/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.4 | Toàn bộ hồ sơ | Sở Y Tế | Số 2670/SYT-KHTC ngày 14/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.5 | Toàn bộ hồ sơ | Sở Dân tộc và Tôn giáo | Số 628/SDTTG-CSDT ngày 06/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.6 | Toàn bộ hồ sơ | Ban Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh | Số 225/VP-BBT ngày 15/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.7 | Toàn bộ hồ sơ | Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài | Số 368/BĐPDA-ĐHDA1 ngày 14/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.8 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Tùng Vài | Số 262/BC-UBND ngày 14/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.9 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Đông Thọ | Số 239/UBND-KY ngày 14/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.10 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Thắng Mố | Số 416/BC-UBND ngày 15/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.11 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Nấm Dẩn | Số 455/UBND-PKT ngày 13/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.12 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Minh Quang | Số 480/CV-UBND ngày 11/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.13 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Tân Trịnh | Số 528/UBND ngày 09/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.14 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Bình Ca | Số 690/UBND-KT ngày 12/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.15 | Toàn bộ hồ sơ | UBND Xã Mèo Vạc | Số 924/UBND-KT ngày 11/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.16 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Chiêm Hóa | Số 952/UBND-KT ngày 08/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.17 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Yên Phú | Số 1012/UBND-KT ngày 10/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.18 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Sơn Vĩ | Số 291/UBND-KT ngày 08/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.19 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Bản Máy | Số 623/BC-UBND ngày 07/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.20 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Linh Hồ | Số 539/UBND-PKT ngày 14/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.21 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Nậm Dịch | Số 518/UBNDP-KT ngày 08/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.22 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Sùng Máng | Số 521/UBND-KT ngày 08/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.23 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Hồng Sơn | Số 546/UBND-KT ngày 08/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.24 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Minh Tân | Số 629/UBND-KT ngày 11/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.25 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Đồng Văn | Số 750/UBND-KT ngày 08/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.26 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Hòa An | Số 650/UBND-KT ngày 06/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.27 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Đường Hồng | Số 376/UBND-KT ngày 11/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.28 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Kiên Đài | Số 440/UBND-KT ngày 12/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.29 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Khuôn Lùng | Số 542/UBND-KT ngày 08/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.30 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Thông Nguyên | Số 469/UBND-KT ngày 06/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.31 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Tiên Nguyên | Số 475/UBND-KT ngày 07/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.32 | Toàn bộ hồ sơ | UBND phường Nông Tiến | Số 506/UBND-KT ngày 12/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.33 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Thanh Thủy | Số 506/UBND-KT ngày 08/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.34 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Bạch Ngọc | Số 507/UBND-KT ngày 07/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.35 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Tân Trào | Số 516/UBND-KT ngày 07/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.36 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Đồng Yên | Số 521/UBND-KT ngày 12/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.37 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Hoàng Su Phì | Số 637/UBND-PKT ngày 12/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.38 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Liên Hiệp | Số 650/UBND-PKT ngày 12/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.39 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Bằng Hành | Số 756/UBND-PKT ngày 13/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.40 | Toàn bộ hồ sơ | UBND phường Hà Giang 2 | Số 982/UBND-KTHT&ĐT ngày 14/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.41 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Hùng An | Số 1035/UBND-PKT ngày 11/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.42 | Toàn bộ hồ sơ | UBND phường Hà Giang 1 | Số 1046/UBND-KTHT&ĐT ngày 11/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.42 | Toàn bộ hồ sơ | UBND phường An Tường | Số 1285/UBND-KTHT&ĐT ngày 17/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |
| 5.43 | Toàn bộ hồ sơ | UBND xã Thái Bình | Số 641/UBND-KT ngày 13/5/2026 | Nhất trí với dự thảo |