20

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /2026/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày        tháng        năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 94/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Căn cứ Nghị định số 139/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 02/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương Tuyên Quang tại Tờ trình số    /TTr-SCT ngày           đề nghị ban hành Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định Quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: 
Quyết định này quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại khoản 8 Điều 69 Luật Điện lực số 61/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 94/2025/QH15 và điểm b khoản 5 Điều 51 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

2. Đối tượng áp dụng: 
a) Các Sở, ban, ngành; 
b) Ủy ban nhân dân các xã, phường (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp xã);
c) Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực, sử dụng điện hoặc hoạt động khác có liên quan đến sử dụng điện; 

d) Các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý an toàn sử dụng điện.

Điều 2. Quy định chung

Các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, quy định tại Luật Điện lực số 61/2024/QH15, quy định của tỉnh về quản lý an toàn trong sử dụng điện, đảm bảo các nguyên tắc:

1. Là trách nhiệm thực hiện của tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; đề cao sự chủ động trong phát hiện và phối hợp ngăn ngừa vi phạm với mục tiêu không còn vi phạm mất an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn;

2. Tuân thủ quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành về an toàn điện trong đầu tư xây dựng, trong thẩm định, nghiệm thu, giám sát, kiểm tra các hệ thống có sử dụng điện. Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn trong cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không xảy ra vi phạm an toàn trong sử dụng điện;

3. Mọi hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh phải được xử lý nghiêm, triệt để, kịp thời.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG ĐIỆN

Điều 3. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành 

1. Sở Công Thương

a) Tham mưu thực hiện chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về điện, chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân cấp xã, các đơn vị điện lực, các đơn vị truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn điện, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện an toàn trên địa bàn tỉnh;

b) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn khi thẩm định, phê duyệt thiết kế các công trình chuyên ngành; kiểm tra công tác nghiệm thu chất lượng công trình theo thẩm quyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy theo phân cấp; kiến nghị khắc phục, cải tạo sửa chữa đảm bảo các điều kiện về an toàn điện và an toàn phòng chống cháy nổ theo quy định;

c) Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Uỷ ban nhân dân cấp xã, các đơn vị điện lực thực hiện công tác kiểm tra về an toàn trong sử dụng điện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp sử dụng điện không đảm bảo an toàn;

d) Tổ chức hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn điện đối với Uỷ ban nhân dân cấp xã trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại cơ sở; kiểm tra các đơn vị điện lực trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật về bảo đảm an toàn điện, ký hợp đồng mua bán điện, sát hạch cấp thẻ an toàn điện. Tổ chức kiểm tra sử dụng điện, việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn điện đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; lập hồ sơ xử lý các vi phạm quy định về an toàn điện trên địa bàn theo quy định;

đ) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn theo yêu cầu; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn điện nhằm triển khai có hiệu quả công tác an toàn trong sử dụng điện, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến an toàn sử dụng điện trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. Công an tỉnh

a) Tham mưu, phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp xã, các đơn vị điện lực, các đơn vị truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn điện và an toàn phòng chống cháy nổ trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, phòng ngừa, ngăn chặn sự cố mất an toàn về điện, đảm bảo an toàn công tác phòng chống cháy nổ;

b) Chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã phối hợp với đơn vị điện lực thực hiện các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện theo quy định; tập trung vào các cơ sở, địa điểm có nguy cơ cao như cơ sở công nghiệp, chung cư cao tầng, nhà ở kết hợp kinh doanh;

c) Thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy về nội dung và thẩm quyền theo phân cấp, kiến nghị khắc phục, cải tạo sửa chữa đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định;

d) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong quá trình kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy. Kiến nghị, xử lý theo quy định các hành vi vi phạm đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng như phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

3. Sở Xây dựng

a) Là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, phối hợp kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ thiết kế hệ thống điện trong các công trình xây dựng, công trình nhà ở và công trình khác khi thẩm định, phê duyệt các thiết kế có liên quan theo thẩm quyền; phối hợp với cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về điện lực kiểm tra bảo đảm các điều kiện an toàn trong quá trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với công trình chuyên ngành có các hạng mục liên quan đến an toàn về điện (chung cư, nhà cao tầng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật) theo quy định.

b) Chủ trì tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng công trình nhà ở, công trình xây dựng theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện các công trình xây dựng, nhà ở không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về an toàn điện và an toàn phòng chống cháy nổ trong quá trình vận hành và kiến nghị khắc phục, cải tạo sửa chữa đảm bảo các điều kiện về an toàn theo quy định;

c) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc trong giám sát sau cấp phép, kịp thời xử lý, giải quyết theo thẩm quyền đối với các vi phạm về xây dựng và an toàn điện.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường

Là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh: kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ thiết kế khi thẩm định, phê duyệt thiết kế và nghiệm thu các công trình chuyên ngành nông nghiệp và môi trường theo thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý chuyên ngành điện đảm bảo an toàn về điện, kiến nghị khắc phục, cải tạo sửa chữa đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ và an toàn điện theo quy định.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đảm bảo công tác an toàn lao động trong dạy và học nói chung, an toàn điện trong vận hành, sử dụng dụng cụ thiết bị điện nói riêng; thường xuyên chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng của người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn điện và phòng chống cháy nổ trong lao động, sản xuất và cộng đồng;

b) Chỉ đạo các trường học, cơ sở đào tạo trực thuộc phối hợp với các đơn vị điện lực định kỳ tổ chức các chương trình sinh hoạt học tập ngoại khóa nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng về an toàn điện cho học sinh các cấp, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa ngăn chặn sự cố tai nạn về điện trong sử dụng điện của nhân dân.

6. Sở Văn hóa Thể thao và du lịch, các cơ quan truyền thông của tỉnh

Sở Văn hóa Thể thao và du lịch quản lý về công tác thông tin tuyên truyền, chủ trì phối hợp với  Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin truyền thông khác của tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ tham gia, tuyên truyền về tầm quan trọng, lợi ích, trách nhiệm của việc đảm bảo an toàn trong cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức về an toàn trong sử dụng điện cho cộng đồng và gia đình, cá nhân.

Điều 4. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã

1. Phối hợp các đơn vị điện lực, các đơn vị truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về an toàn điện, an toàn phòng chống cháy nổ khi sử dụng điện, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân sử dụng điện an toàn trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị điện lực tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn điện đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời theo thẩm quyền ngay từ đầu đối với các hành vi đầu tư, cải tạo sửa chữa nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn không đúng quy định, thiết kế lắp đặt hệ thống sử dụng điện không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo an toàn khi sử dụng điện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, bảo đảm nội dung kiểm tra quy định tại Điều 10, Điều 11 Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực; tổ chức xử lý các vi phạm quy định về an toàn sử dụng điện trên địa bàn đúng quy định và thẩm quyền. 

3. Thực hiện chức năng của chính quyền cơ sở, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn điện đối với các đơn vị điện lực trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật về an toàn điện, ký hợp đồng mua bán điện, sát hạch cấp thẻ an toàn điện, kiểm tra sử dụng điện của khách hàng.

4. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện đảm bảo an toàn sử dụng điện trên địa bàn theo yêu cầu; giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến an toàn điện trên địa bàn theo thẩm quyền.

Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị điện lực

1. Thực hiện đầy đủ các quy định chung và trách nhiệm của bên bán điện về bảo đảm an toàn điện quy định tại Điều 69, Điều 71, Điều 72, Điều 73, Điều 74 Luật Điện lực và Điều 17 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP; thực hiện việc lắp đặt biển cấm, biển báo, tín hiệu cảnh báo về an toàn điện, việc khắc phục sự cố tai nạn điện, chế độ báo cáo về an toàn điện quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP.

2. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị bán điện trong việc bảo đảm an toàn trong sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, dịch vụ quy định tại Điều 22 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP;

3. Chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành, Uỷ ban nhân dân cấp xã, các đơn vị truyền thông xây dựng các chuyên đề, nội dung tuyên truyền và triển khai thực hiện, đa dạng các hình thức tuyên truyền về tầm quan trọng, lợi ích, trách nhiệm của việc đảm bảo an toàn trong cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn Thành phố để nâng cao hiệu quả của hoạt động tuyên truyền.

4. Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, phải phối hợp cử cán bộ chuyên môn để kiểm tra an toàn hệ thống điện của tổ chức, cá nhân sử dụng điện, tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thời gian, địa điểm kiểm tra, bảo đảm nội dung kiểm tra tại Điều 11 Thông tư số 02/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực và các quy định của pháp luật liên quan. Trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn phải kịp thời có biện pháp ngăn chặn hoặc ngừng cấp điện theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sử dụng điện

1. Thực hiện đầy đủ quy định chung bảo đảm về an toàn điện được quy định tại Điều 69 Luật Điện lực và Điều 17 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung thuộc bên sử dụng điện quy định tại Điều 70, Điều 72, Điều 73, Điều 74 Luật Điện lực, quy định tại Điều 21 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP; tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy chuẩn kỹ thuật về hệ thống điện trong nhà ở, công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy chuẩn về kỹ thuật điện tương ứng khi xây dựng, lắp đặt, sử dụng hệ thống cung cấp điện trong nhà ở, công trình xây dựng của mình và thực hiện đầy đủ các quy định sau: 

a) Phải lưu giữ đầy đủ các tài liệu về thiết kế, lắp đặt hệ thống điện (bao gồm cả các sửa đổi, thay thế, phát sinh) và các hướng dẫn như: Quy trình, nội quy và biện pháp tổ chức thực hiện các quy định về an toàn điện tại cơ sở, doanh nghiệp trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện hiện hành. Phải lập hồ sơ quản lý, theo dõi việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, kiểm định thiết bị điện. Tại các vị trí vận hành phải có đầy đủ các quy trình về vận hành thiết bị, xử lý sự cố điện, sơ đồ lưới điện, nội quy phòng cháy chữa cháy, trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân, biển cấm, biển báo và các dụng cụ phương tiện cá nhân khác;

b) Các thiết bị, dụng cụ điện phải được kiểm định an toàn kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng, vận hành theo đúng quy định;

c) Người làm công việc vận hành, thí nghiệm, sửa chữa đường dây dẫn điện hoặc thiết bị điện của tổ chức phải được huấn luyện, sát hạch, xếp bậc, cấp thẻ an toàn điện theo quy định;

d) Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn điện trong quá trình sử dụng điện, chịu trách nhiệm xử lý khi có sự cố mất an toàn về điện xảy ra;

đ) Phối hợp và chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, đơn vị điện lực đối với hệ thống sử dụng điện của mình và chịu trách nhiệm khắc phục để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.   

Điều 7. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương có nhiệm vụ phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy định này; báo cáo định kỳ (6 tháng, cả năm) và theo yêu cầu đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện Quy định này trên địa bàn, thực hiện báo cáo định kỳ (6 tháng, cả năm) và theo yêu cầu về tình hình vi phạm an toàn điện trên địa bàn với Sở Công Thương.

3. Các đơn vị điện lực quản lý vận hành lưới điện tổ chức thực hiện Quy định này; thực hiện báo cáo định kỳ và theo yêu cầu báo cáo nhanh về tai nạn điện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 62/2025/NĐ-CP cho UBND cấp xã, phường quản lý địa bàn nơi xảy ra vi phạm và với Sở Công Thương. 

Điều 8. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng ….. năm 2026.  

Trong quá trình thực hiện quy định, nếu vướng mắc các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh về Sở Công Thương để được hướng dẫn thực hiện đồng thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để bổ sung, điều chỉnh kịp thời.
2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực, sử dụng điện trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công Thương;

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính – Bộ Tư pháp;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh uỷ;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
-Các Ban của Tỉnh uỷ, các Ban của HĐND tỉnh;
- Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;

- Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang;

- Trung tâm Thông tin và Công báo tỉnh;

- HĐND, UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, KTN.


	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH




Dự thảo








PAGE  

