4

	UBND TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	
Tuyên Quang, ngày        tháng 03 năm 2026


Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về 
Hồ sơ dự thảo Quyết định quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Căn cứ các Văn bản tham gia góp ý Hồ sơ dự thảo Quyết định quy định về quản lý an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến, Sở Công Thương tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp như sau:
- Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân xin ý kiến: 138 cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Tổng số ý kiến nhận được: 63
I. Ý KIẾN CÁC SỞ, BAN, NGÀNH LIÊN QUAN:
	STT
	Các Sở, ban, ngành
	Văn bản góp ý
	Nội dung góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	1
	Sở Tài chính
	Số 220/STC-HCSN ngày 14/01/2026
	Tại khoản 6 Điều 4 Chương II Quy định quản lý an toàn công trình điện lực, đề nghị chỉnh sửa: “ 6. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất của cơ quan, đơn vị, khả năng cân đối ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác phối hợp với các Sở, ban, ngành tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước”
	Đơn vị soạn thảo đã bỏ nội dung này (do không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định)

	2
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Số 144/SGDĐT-KHTH ngày 16/01/2026
	Tại khoản 5 Điều 8 đề nghị chỉnh sửa: “ Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện đảm bảo an toàn lao động trong dạy và học nói chung, an toàn điện trong quản lý, vận hành, sử dụng trang thiết bị điện nói riêng; thường xuyên chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng của người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn điện và phòng chống cháy nổ trong lao động, sản xuất và cộng đồng
	Tiếp thu ý kiến



	3
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Ban Biên tập cổng Thông tin điện tử tỉnh)
	Số 97/VP-BBT ngày 22/3/2026
	Nhất trí
	

	4
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Số 269/SNNMT-ĐCKSN ngày 17/01/2026
	Tại khoản 5 Điều 4 đề nghị chỉnh sửa:

“5. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

a) Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện nội dung liên quan đến đất đai đối với các công trình điện lực. 

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về đất đai; hướng dẫn xử lý và tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng các công trình điện lực trên địa bàn tỉnh đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực theo quy định pháp luật.
	Đơn vị soạn thảo đã bỏ nội dung này (do không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định)

	5
	Sở xây dựng
	Số 313/SXD-QLHT ngày 20/01/2026
	- Tại khoản 4 Điều 4 trách nhiệm của Sở Xây dựng: 
a) Thực hiện trách nhiệm của cơ quan cấp phép xây dựng, cơ quan chuyên môn thẩm định hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng nhà ở, đô thị theo quy hoạch xây dựng; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị điện lực thống nhất dữ liệu thông tin mặt bằng, vị trí lưới điện áp cao, thống nhất các công trình điện đi ngầm để phục vụ công tác quản lý hạ tầng giao thông và cấp phép thi công xây dựng (hoặc thẩm định hồ sơ thiết kế các công trình nhà ở, đô thị theo quy hoạch xây dựng) cho tổ chức, cá nhân theo quy định, đảm bảo công trình xây dựng không vi phạm, không chồng lấn HLBVATCTĐL

d) Giới thiệu địa điểm xây dựng và hướng tuyến công trình điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên trên toàn địa bàn tỉnh và các công trình điện trung áp thuộc địa giới hành chính của 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên
đ) Phê duyệt hoặc trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến các công trình điện có cấp điện áp từ 110kV trở lên có phạm vi quy hoạch thuộc địa giới hành chính của 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên.
- Tại điểm a khoản 3 Điều 8 trách nhiệm của Sở xây dựng quy định: Là cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan thường trực về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc UBND tỉnh: kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ thiết kế hệ thống điện trong các công trình xây dựng, công trình nhà ở và công trình khác khi thẩm định, phê duyệt các thiết kế có liên quan theo thẩm quyền; kiểm tra đảm bảo các điều kiện an toàn trong quá trình xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng đối với công trình chuyên ngành do mình quản lý (chung cư, nhà cao tầng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật) đảm bảo các quy định an toàn về điện
	Đơn vị soạn thảo đã bỏ nội dung này (do không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định)

	6
	Công ty điện lực Tuyên Quang
	Số 260/PCTQ-AT ngày 19/01/2026
	- Tại khoản 4 Điều 3: Tuân thủ quy định của pháp luật, các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành về an toàn điện trong đầu tư xây dựng, trong thẩm định, nghiệm thu, giám sát, kiểm tra các hệ thống có sử dụng điện. Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn trong cung ứng, sử dụng điện trên địa bàn Thành phố, đảm bảo không xảy ra vi phạm an toàn sử dụng điện;

- Tại khoản 5 Điều 3: Mọi hành vi vi phạm về HLBVATCTĐL và an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn Thành phố phải được xử lý nghiêm, triệt để, kịp thời.

- Tại điểm d khoản 4 Điều 4: trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội và các công trình điện trung áp
	- Tiếp thu ý kiến
- Tiếp thu ý kiến

- Đơn vị soạn thảo đã bỏ nội dung này (do không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định)


	7
	Sở Tư pháp
	Số 141/STP-XDKTVB&THPL ngày 19/01/2026
	- Chỉnh sửa lại bố cục theo hình thức Quyết định quy định trực tiếp
- Đề nghị chỉnh sửa tên gọi của dự thảo Quyết định  

- Đề nghị chỉnh sửa các căn thứ thứ 1, 2, 3, 4, 5  

- Đề nghị chỉnh sửa: “Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định quy định quản lý, đảm bảo an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” 

- Điều 2 và Điều 3 dự thảo, đề nghị sửa thành 01 Điều 

- Rà soát, bổ sung nơi nhận Quyết định 

- Khoản 2 Đối tượng áp dụng, đề nghị sửa cho phù hợp với quy định tại điểm b mục 2 Phần III phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2025/NĐ-CP
- Điều 2 Giải thích từ ngữ (đề nghị bỏ) vì các thuật ngữ đã được quy định tại Luật Điện lực và Nghị định số 62/2025/NĐ-CP

- Điều 3 đề nghị rà soát loại bỏ các quy định liên quan đến hoạt động điện lực, bảo vệ công trình điện lực không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định

- Bỏ từ Điều 4 đến Điều 7 vì không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định

- Đề nghị sửa đổi nội dung tại điểm a khoản 1  và điểm d khoản 2 Điều 8

- Đề nghị chỉnh sửa cụm từ UBND cấp xã, phường; cụm từ viết tắt “PCCC và CNCH”

- Bỏ Điều 12, Điều 13 vì không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định.
	Tiếp thu ý kiến



	8
	Sở Khoa học và công nghệ
	Số 751/SKHCN-QLCN&CNg ngày 18/03/2026
	Nhất trí
	

	9
	Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch
	Số 50/SVHTTDL-TTBCXB ngày 09/01/2026
	Nhất trí
	

	10
	Sở Nội vụ
	Số 809/SNV-VP ngày 13/03/2026
	Nhất trí
	

	11
	Công an tỉnh
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	12
	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	13
	Đội truyền tải điện Tây Bắc
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	14
	Đội truyền tải điện Đông Bắc 3
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo


II. UBND CÁC PHƯỜNG, XÃ
	STT
	UBND các xã, phường
	Văn bản góp ý
	Nội dung góp ý
	Nội dung tiếp thu, giải trình

	1 
	Xã Thượng Lâm
	Số 43/CV-UBND ngày 12/01/2026
	Nhất trí
	

	2 
	Xã Lâm Bình
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	3 
	Xã Minh Quang
	Số 27/CV-UBND ngày 12/01/2026
	Nhất trí
	

	4 
	Xã Bình An
	Số 56/VB-UBND ngày 20/01/2026
	Nhất trí
	

	5 
	Xã Côn Lôn
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	6 
	Xã Yên Hoa
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	7 
	Xã Thượng Nông
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	8 
	Xã Hồng Thái
	Số 10/UBND-KT ngày 08/01/2026
	Nhất trí
	

	9 
	Xã Nà Hang
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	10 
	Xã Tân Mỹ
	Số 31/UBND-KT ngày 19/01/2026
	Nhất trí
	

	11 
	Xã Yên Lập
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	12 
	Xã Tân An
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	13 
	Xã Chiêm Hóa
	Số 19/UBND-KT ngày 07/01/2026
	Nhất trí
	

	14 
	Xã Hòa An
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	15 
	Xã Kiên Đài
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	16 
	Xã Tri Phú
	Số 47/UBND-KT ngày 27/01/2026
	Nhất trí 
	

	17 
	Xã Kim Bình
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	18 
	Xã Yên Nguyên
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	19 
	Xã Trung Hà
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	20 
	Xã Yên Phú
	Số 24/UBND-KT ngày 08/01/2026
	Nhất trí
	

	21 
	Xã Bạch Xa
	Số 43/UBND-KT ngày 14/01/2026
	Nhất trí
	

	22 
	Xã Phù Lưu
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	23 
	Xã Hàm Yên
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	24 
	Xã Bình Xa
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	25 
	Xã Thái Sơn
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	26 
	Xã Thái Hòa
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	27 
	Xã Hùng Đức
	Số 56/UBND-KT ngày 23/01/2026
	Nhất trí
	

	28 
	Xã Hùng Lợi
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	29 
	Xã Trung Sơn
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	30 
	Xã Thái Bình
	Số 16/UBND-KT ngày 08/01/2026
	Nhất trí
	

	31 
	Xã Tân Long
	Số 69/UBND-KT ngày 21/01/2026
	Nhất trí
	

	32 
	Xã Xuân Vân
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	33 
	Xã Lực Hành
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	34 
	Xã Yên Sơn
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	35 
	Xã Nhữ Khê
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	36 
	Xã Kiến Thiết
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	37 
	Xã Tân Trào
	Số 09/UBND-KT ngày 08/01/2026
	Nhất trí
	

	38 
	Xã Minh Thanh
	Số 08/UBND-KT ngày 08/01/2026
	Nhất trí
	

	39 
	Xã Sơn Dương
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	40 
	Xã Bình Ca
	Số 107/UBND-KT ngày 22/01/2026
	Nhất trí
	

	41 
	Xã Tân Thanh
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	42 
	Xã Sơn Thủy
	Số 24/UBND-KT ngày 09/01/2026
	Nhất trí
	

	43 
	Xã Phú Lương
	Số 68/UBND-KT ngày 29/01/2026
	Nhất trí
	

	44 
	Xã Trường Sinh
	Số 95/UBND-KT ngày 14/01/2026
	Nhất trí
	

	45 
	Xã Hồng Sơn
	Số 26/UBND-KT ngày 10/01/2026
	Nhất trí
	

	46 
	Xã Đông Thọ
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	47 
	Phường Mỹ Lâm
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	48 
	Phường Minh Xuân
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	49 
	Phường Nông Tiến
	Số 29/UBND-KTHT ngày 13/01/2026
	Nhất trí
	

	50 
	Phường An Tường
	Số 147/UBND-KTHT&ĐT ngày 19/01/2026
	Nhất trí
	

	51 
	Phường Bình Thuận
	Số 11/UBND-KTHT&ĐT ngày 09/01/2026
	Nhất trí
	

	52 
	Phường Hà Giang 2
	Số 31/UBND-KTHT&ĐT ngày 08/01/2026
	Nhất trí
	

	53 
	Phường Hà Giang 1
	Số 89/UBND-KTHT&ĐT ngày 13/01/2026
	Nhất trí
	

	54 
	Xã Ngọc Đường
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	55 
	Xã Đồng Văn
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	56 
	Xã Lũng Cú
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	57 
	Xã Sà Phìn
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	58 
	Xã Phố Bảng
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	59 
	Xã Lũng Phìn
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	60 
	Xã Mèo Vạc
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	61 
	Xã Sơn Vĩ
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	62 
	Xã Sủng Máng
	Số 60/UBND-KT ngày 16/01/2026
	Nhất trí
	

	63 
	Xã Khâu Vai
	Số 32/UBND-KT ngày 12/01/2026
	Nhất trí
	

	64 
	Xã Niêm Sơn
	Số 27/BC-UBND ngày 16/01/2026
	Nhất trí
	

	65 
	Xã Tát Ngà
	Số 09/UBND-PKT ngày 08/01/2026
	Nhất trí
	

	66 
	Xã Yên Minh
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	67 
	Xã Bạch Đích
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	68 
	Xã Thắng Mố
	Số 06/BC-UBND ngày 07/01/2026
	Nhất trí
	

	69 
	Xã Mậu Duệ
	Số 12/Bc-UBND ngày 07/01/2026
	Nhất trí
	

	70 
	Xã Đường Thượng
	Số 30/UBND-KT ngày 10/01/2026
	Nhất trí
	

	71 
	Xã Du Già
	Số /UBND-PKT ngày 19/01/2026
	Nhất trí
	

	72 
	Xã Ngọc Long
	Số 28/UBND-KT ngày 14/01/2026
	Nhất trí
	

	73 
	Xã Quản Bạ
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	74 
	Xã Tùng Vài
	Số 04/UBND-KT ngày 08/01/2026
	Nhất trí
	

	75 
	Xã Nghĩa Thuận
	Số 49/UBND-KTHT ngày 08/01/2026
	Nhất trí
	

	76 
	Xã Cán Tỷ
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	77 
	Xã Lùng Tám
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	78 
	Xã Hoàng Su Phì
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	79 
	Xã Thàng Tín
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	80 
	Xã Bản Máy
	Số 23/UBND-KT ngày 09/01/2026
	Nhất trí
	

	81 
	Xã Nậm Dịch
	Số 11/UBND-PKT ngày 08/01/2026
	Nhất trí
	

	82 
	Xã Tân Tiến
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	83 
	Xã Hồ Thầu
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	84 
	Xã Pờ Ly Ngài
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	85 
	Xã Thông Nguyên
	Số 18/UBND-PKT ngày 15/01/2026
	Nhất trí
	

	86 
	Xã Bắc Mê
	Số 46/UBND-PKT ngày 19/01/2026
	Nhất trí
	

	87 
	Xã Minh Ngọc
	Số 22/UBND-KT ngày 09/01/2026
	Nhất trí
	

	88 
	Xã Đường Hồng
	Số 22/UBND-KT ngày 13/01/2026
	Nhất trí
	

	89 
	Xã Yên Cường
	Số 21/UBND-KT ngày 16/01/2026
	Nhất trí
	

	90 
	Xã Minh Sơn
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	91 
	Xã Giáp Trung
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	92 
	Xã Vị Xuyên
	Số 296/UBND-KT ngày 30/01/2026
	Nhất trí
	

	93 
	Xã Thanh Thủy
	Số 20/UBND-KT ngày 08/01/2026
	- Dự thảo có chỗ sử dụng ngôn từ chưa phù hợp với địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Một số từ ngữ lặp lại chưa mạch lạc 

- Đề nghị bổ sung quy định cụ thể về hỗ trợ  kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Uỷ ban nhân dân xã cho việc tổ chức tuyên truyền, kiểm tra định kỳ

 - Tại khoản 1 Điều 5 đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp với đơn vị điện lực trong xử lý cây cối gần hành lang
- Về trách nhiệm của đơn vị điện lực đề nghị bổ sung nội dung đơn vị điện lực phải báo cáo định kỳ cho Uỷ ban nhân dân xã về danh sách các điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình điện lực 

- Tại khoản 9 Điều 6 quy định ngừng giảm cung cấp điện đối với vi phạm, đề nghị thêm điều kiện “phải thông báo trước ít nhất 48 giờ cho Uỷ ban nhân dân xã để phối hợp tuyên truyền, tránh ảnh hưởng đột ngột đến sinh hoạt của nhân dân

- Nội dung tuyên truyền tại Điều 8, Điều 9 phù hợp, đề nghị bổ sung hình thức tuyên truyền phù hợp với địa bàn nông thôn như loa truyền thanh xã, họp dân thôn bản, phối hợp với trường học địa phương 

- Tại Điều 11 đề nghị bổ sung hướng dẫn cụ thể về kiểm định thiết bị điện cho hộ gia đình nông thôn 

- Đề nghị bổ sung cơ chế khen thưởng cụ thể cho cá nhân, tổ chức cơ sở có thành tích trong giảm vi phạm

- Tại Điều 14, báo cáo định kỳ, đề nghị giảm tần suất báo cáo từ quý xuống 6 tháng đối với Uỷ ban nhân dân xã
	- Tiếp thu ý kiến

- Tiếp thu ý kiến

- Không tiếp thu ý kiến (do không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định)
- Không tiếp thu ý kiến (do không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định)
- Không tiếp thu ý kiến (do không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định)
- Không tiếp thu ý kiến (do không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định)
Tiếp thu ý kiến

- Không tiếp thu ý kiến (do nội dung đã được quy định tại Luật Điện lực và Nghị định 62/2025/NĐ-CP)
- Không tiếp thu ý kiến (do không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định)
- Tiếp thu ý kiến


	94 
	Xã Phú Linh
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	95 
	Xã Linh Hồ
	Số 04/BC-UBND ngày 06/01/2026
	Nhất trí
	

	96 
	Xã Minh Tân
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	97 
	Xã Bạch Ngọc
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	98 
	Xã Thuận Hòa
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	99 
	Xã Lao Chải
	Số 35/CV-UBND ngày 15/01/2026
	Nhất trí
	

	100 
	Xã Việt Lâm
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	101 
	Xã Tùng Bá
	Số 10/UBND-KT ngày 07/01/2026
	Nhất trí
	

	102 
	Xã Cao Bồ
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	103 
	Xã Thượng Sơn
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	104 
	Xã Bắc Quang
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	105 
	Xã Tân Quang
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	106 
	Xã Hùng An
	
	 
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	107 
	Xã Vĩnh Tuy
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	108 
	Xã Liên Hiệp
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	109 
	Xã Đồng Yên
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	110 
	Xã Bằng Hành
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	111 
	Xã Đồng Tâm
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	112 
	Xã Quang Bình
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	113 
	Xã Tân Trịnh
	Số 68/UBND-KT ngày 22/01/2026
	Nhất trí
	

	114 
	Xã Yên Thành
	Số 44/UBND ngày 20/01/2026
	Nhất trí
	

	115 
	Xã Bằng Lang
	Số 24/UBND ngày 13/01/2026
	Nhất trí
	

	116 
	Xã Xuân Giang
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	117 
	Xã Tiên Yên
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	118 
	Xã Tiên Nguyên
	Số 39/UBND ngày 09/01/2026
	Nhất trí
	

	119 
	Xã Pà Vầy Sủ
	Số 98/UBND-PKT ngày 19/01/2026
	Nhất trí
	

	120 
	Xã Xín Mần
	Số 44/UBND-KT ngày 12/01/2026
	Nhất trí
	

	121 
	Xã Quảng Nguyên
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	122 
	Xã Trung Thịnh
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	123 
	Xã Nấm Dần
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo

	124 
	Xã Khuôn Lùng
	
	
	Không gửi Văn bản, được coi là nhất trí với nội dung dự thảo


