| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2026/QĐ-UBND | Tuyên Quang, ngày tháng năm 2026 |

“ Dự thảo”

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành

hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị tỉnh Tuyên Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ngày 11 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

Căn cứ Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

Căn cứ Đề án số 194/ĐA-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

1. Trường hợp các công trình, dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đô thị đã thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo dự toán, phương án giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Trường hợp các công trình, dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đô thị đã lập dự toán, phương án giá nhưng đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tổ chức rà soát, điều chỉnh dự toán, phương án giá theo định mức ban hành kèm theo Quyết định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng      năm 2026.

2. Bãi bỏ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Hà Giang Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành hệ thống thoái nước và xử lý nước thải đô thị thành phố Hà Giang.

3. Chánh Văn phòng  Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường, xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Xây dựng; - Thường trực Tỉnh ủy; (B/c) - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải); - Văn phòng UBND tỉnh; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ

XỬ LÝ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Quyết định số         /2026/QĐ-UBND ngày       /       /2026 của UBND tỉnh)

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Định mức là cơ sở để lập, quản lý chi phí đối với công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước, trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh.

2. Phạm vi điều chỉnh: Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

3. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thoát quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

II. THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC

1. Nội dung định mức

Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị tỉnh Tuyên Quang công bố tại Quyết định này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác quản lý, vận hành trạm bơm nước thải và trạm xử lý nước thải đô thị tỉnh Tuyên Quang.

Phạm vi các công việc được định mức bao gồm công tác quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải và công tác quản lý, vận hành trạm bơm nước thải nhằm đảm bảo cho hệ thống xử lý nước thải được hoạt động liên tục, ổn định và hiệu quả. Qua đó đảm bảo vệ sinh môi trường và chất lượng cuộc sống cho người dân.

2. Kết cấu định mức

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác quản lý vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị tỉnh Tuyên Quang gồm 2 công tác được xây dựng định mức:

Nhóm 1:  TNTQ.1.01.00 Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải.

Nhóm 2:  TNTQ.2.01.00 Quản lý, vận hành trạm bơm nước thải.

Mỗi định mức được trình bày gồm: Thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

3. Hướng dẫn áp dụng định mức

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đô thị tỉnh Tuyên Quang do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí cho công tác quản, lý vận hành trạm bơm  nước thải và trạm xử lý nước thải đô thị tỉnh Tuyên Quang.

4. Lưu ý

Định mức được xây dựng trên cơ sở kế thừa Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, vận hành hệ thống thoái nước và xử lý nước thải đô thị thành phố Hà Giang và hồ sơ của dự án (bao gồm Văn bản số 124/BQLDA ngày 10/12/2021 của Ban Quản lý các Dự án Cấp, thoát nước tỉnh Hà Giang về ‘‘Nhân lực và hóa chất sử dụng cho quản lý, vận hành công trình Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang’’ và quy trình tổ chức vận hành của trạm xử lý nước thải). Các hao phí về điện năng được tạm xác định công suất bằng 60% công suất hoạt động tối đa của trạm xử lý nước thải và các trạm bơm nước thải. Trong quá trình hoạt động, đề nghị đơn vị quản lý vận hành thu thập, thống kê các số liệu cần thiết để xây dựng và điều chỉnh định mức cho phù hợp với thực tế.

III. ĐỊNH MỨC TNTQ.1.01.00 QUẢN LÝ, VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Kiểm tra, vận hành toàn bộ các máy móc, thiết bị trong phòng điều khiển trung tâm và ngoài thực tế tại các khu xử lý của trạm.

- Kiểm tra vận hành các thiết bị phụ trợ: tuyến cống dẫn nước thải vào trạm, song chắn rác...

- Lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng nước trước xử lý, sau xử lý.

- Bảo dưỡng hàng ngày các thiết bị máy móc tại trạm, chăm sóc cây xanh, thảm có trong khu vực trạm.

- Theo dõi kiểm tra, điều chỉnh các thông số vận hành trạm.

- Bảo quản, bảo vệ đảm bảo an toàn cho trạm xử lý nước thải.

Đơn vị: 1000m3 nước thải

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TNTQ.1.01 | Quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải | Vật liệu |  |  |
|  |  | Điện năng | kWh | 595,378 |
|  |  | Polymer Cation or Anion (PAM) | gam | 2.000 |
|  |  | Sắt (III) Clorua - FeCl3 40% | lít | 41 |
|  |  | Nước Javen (NaOCl) 13% | lít | 56 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |
|  |  | Kỹ sư 3,0/8 | công | 1 |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 2 |

Ghi chú:

Định mức chưa bao gồm hao phí các công tác sửa chữa, thay thế các thiết bị, công tác bảo dưỡng định kỳ, bảo dưỡng lớn toàn bộ nhà máy, công tác quan trắc môi trường, xả thải.

TNTQ.2.01.00 QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG TRẠM BƠM NƯỚC THẢI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện làm việc, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo hộ lao động.

- Kiểm tra, vận hành các thiết bị phụ trợ: cửa phai, thiết bị thu rác, mực nước trong bể hút; van ống hút, ống đẩy....

- Kiểm tra các điều kiện để khởi động, vận hành bơm gồm tủ điện, bể bút, ngăn đặt bơm, ngăn đặt van...

- Theo dõi diễn biến mực nước bể hút và hoạt động của máy bơm.

- Bảo dưỡng nhỏ hàng ngày các thiết bị. Bảo vệ đảm bảo an toàn cho trạm bơm và các hạng mục phụ trợ.

Đơn vị: 1000m3

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Trạm bơm TB1 | Trạm bơm TB2 | Trạm bơm TB3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TNTQ.2.01 | Quản lý, vận hành trạm bơm nước thải | Vật liệu |  |  |  |  |
|  |  | Điện năng | kWh | 36 | 62,4 | 105,6 |
|  |  | Vật liệu khác | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Nhân công |  |  |  |  |
|  |  | Công nhân 3,5/7 | công | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |

Ghi chú:

Định mức chưa bao gồm hao phí các công tác sửa chữa, thay thế các thiết bị, công tác bảo dưỡng lớn toàn bộ trạm bơm.